附件3

2025年安徽省住房和城乡建设系统排水行业职业技能竞赛技术大纲

- 一、考试科目

考试科目包括理论和技能实操考试两部分，主要考察参赛人员掌握的基本理论和专业知识水平，重点考察操作技能和解决实际问题的能力。

- 二、竞赛项目

本竞赛共分三个模块，其中模块A为理论考试，模块B为管道检测，模块C为有限空间作业及应急救援。模块B和C均为现场操作。

现场操作模块如下：

模块B：使用检测工具（CCTV）对管道的情况评估。

模块C：有限空间内作业人员实施作业活动并针对突发、紧急事件采取预防、预备、响应和恢复等应急救援活动。

- 三、考试形式和评分标准

（一）竞赛用时和分数权重

| 竞赛编号 | 模块名称 | 考核方式 | 竞赛用时 （分钟） | 分数 （分） | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 理论考试 | 笔试 | 90 | 100 | 30 |
| B | 排水管道检测 | 团体实操 | 45 | 100 | 35 |
| C | 有限空间作业及应急救援 | 团体实操 | 45 | 100 | 35 |

（二）评分标准

按总成绩排列名次，不设并列名次。

1.个人成绩：理论和技能实操考核均为百分制，按照3:7的权重计算总成绩。总成绩满分为100分，按总成绩排列名次。若总分相同以实操成绩高者为先，若仍相同，以技能实际操作考试用时短者为先。

2.团队成绩：理论和技能实操考核均为百分制，团队成员理论考试的平均分与技能实操考试分数按照3:7的权重计算总成绩。总成绩满分为100分，按总成绩排列名次。若总分相同以实操成绩高者为先，若仍相同，以技能实际操作考试用时短者为先。

- 四、考试内容

（一）理论考试：理论考试主要考察排水管道工基本理论和专业知识水平。理论考试题分为单选题、多选题、判断题、简答题。

（二）技能实操考试：

1.排水管道检测

- 考核目标：熟练使用管道CCTV检测设备进行管道检测并对管道的情况进行评估。

- 具备技能：

- （1）对设备各项功能检查及正确操作使用的能力；

- （2）熟悉管道CCTV检测的基本操作规范；

- （3）对管道检查拍摄、检测记录的能力；

- （4）对检测结果分析和评估的能力。

- 2.有限空间作业及应急救援

- 考核目标：熟练掌握有限空间作业及应急救援的操作流程，能够安全地、规范地进行有限空间作业及应急救援工作。

- 具备技能：

- （1）熟悉有限空间作业相关标准规范要求；

- （2）熟悉有限空间作业设备及安全防护用品的正确使用；

- （3）有限空间作业规范操作流程；

- （4）有限空间应急救援能力。

- 五、参考资料

1.法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《城镇排水与污水处理条例》

（3）《有限空间安全作业五条规定》

2.技术规范与标准

（1）《城镇排水行业职业技能标准》

（2）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

（3）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

（4）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014

3.其他教材

《排水管道工培训题库》（中国林业出版社）

《排水管道工》（中国林业出版社）